## チェックシート
快適トイレチェックシート |  |  |  |  | ✔
工事名：
受注者：
設置期間 | 自：
至：
| 期間： | 日
仕様 |  |  | 設置予定 （受注者記入欄） | 設置状況 （発注者確認欄）
快適トイレに求める機能【必ず実施】
（ア） 洋式便座
（イ） 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
（ウ） 臭い逆流防止機能
（エ） 容易に開かない施錠機能
（オ） 照明設備
（カ） 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重５kg以上）
付属品として備えるもの【必ず実施】
（キ） 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
（ク） 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
（ケ） サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
（コ） 鏡と手洗器
（サ） 便座除菌クリーナー等の衛生用品
推奨する仕様、付属品【任意】
（シ） 室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
（ス） 擬音装置（機能を含む）
（セ） 着替え台
（ソ） 臭気対策機能の多重化
（タ） 室内温度の調整が可能な設備
（チ） 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）
注１ 上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
注２ 各内訳がわかる見積書を添付すること
様式１

## チェックシート (記載例)
快適トイレチェックシート | [6 empty] | ✔
工事名： | ○○工事
受注者： | □□建設
設置期間 | 自： | 2021-10-01
| 至： | 2022-03-13
| 期間： | 163 | 日
仕様 |  |  |  | 設置予定 （受注者記入欄） |  | 設置状況 （発注者確認欄）
快適トイレに求める機能【必ず実施】
（ア） 洋式便座
✔
（イ） 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
✔
（ウ） 臭い逆流防止機能
✔
（エ） 容易に開かない施錠機能
✔
（オ） 照明設備
✔
（カ） 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重５kg以上）
✔
付属品として備えるもの【必ず実施】
（キ） 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
✔
（ク） 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
✔
（ケ） サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
✔
（コ） 鏡と手洗器
✔
（サ） 便座除菌クリーナー等の衛生用品
✔
推奨する仕様、付属品【任意】
（シ） 室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
✔
（ス） 擬音装置（機能を含む）
（セ） 着替え台
✔
（ソ） 臭気対策機能の多重化
（タ） 室内温度の調整が可能な設備
（チ） 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）
✔
注１ 上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
注２ 各内訳がわかる見積書を添付すること
様式１
Note on O10: 受注者が提出時に該当項目に記入
Note on R10: 発注者が設置状況の確認時に該当項目を記入